## ВОЛС
Волоконно-оптические кабели | Тип кабеля | Тип оболочки | Тип модульной конструкции | Количество волокон | Вид прокладки | Цена, р/м
Кабель волоконно-оптический ОКЗ-СО -2/4 (2.0) Сп-8(2) "2,7кН | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 64.796
Трансвок ОКЗ-САО-1/3(2,0)Сп-4(2) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 9.5/125 одномодовый, 4 волокна, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 39.66
Трансвок ОКЗ-САО-1/3(2,0)Сп-4(1/50) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 50/125 многомодовый, 4 волокна, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 53.65
Трансвок ОКЗ-САО-1/3(2,0)Сп-4(1/62,5) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 62.5/125 многомодовый, 4 волокна, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 64.73
Трансвок ОКЗ-САО-2/2(2,0)Сп-8(2) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 9.5/125 одномодовый, 8 волокон, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 44.91
Трансвок ОКЗ-САО-2/2(2,0)Сп-8(1/62,5) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 62.5/125 многомодовый, 8 волокон, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 95.64
Трансвок ОКЗ-САО-3/1(2,0)Сп-12(2) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 9.5/125 одномодовый, 12 волокон, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 48.99
Трансвок ОКЗ-САО-3/1(2,0)Сп-12(1/50) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 50/125 многомодовый, 12 волокон, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 91.56
Трансвок ОКЗ-САО-3/1(2,0)Сп-12(1/62.5) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 62.5/125 многомодовый, 12 волокон, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 124.22
Трансвок ОКЗ-САО-4(2,0)Сп-16(2)(1,5кН) Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 16 волокон, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 54.82
Направление оптимизации ("min"/"max") | max | max | max | max | max | min
Значения весов критериев (Сумма равна 1) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | 0.5
Максимумы по критериям | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 130
Минимумы по критериям | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30

## Оптические кроссы
Оптические кроссы | Количество портов | Монтаж | Высота | Ширина | Высота | Длина | Цена
Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, 24SC/FC портов или 48 LC портов, стальной серый, неукомплектованный | FC/SC: 24; LC: 48 | Шкаф или стойка 19" | 1U | 482 | 215 | 43 | 800
Оптический кросс NIKOMAX настенный, укомплектованный на 8 портов SC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, с ключом, серый | SC/UPC: 8 | Настенный | 0.25U | 183 | 202 | 54 | 1500
Оптический кросс NIKOMAX настенный, укомплектованный на 16 портов FC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, с ключом, серый | FC/UPC: 16 | Настенный | 0.25U | 390 | 310 | 56 | 3100
Оптический кросс NIKOMAX настенный, укомплектованный на 16 портов SC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, с ключом, серый | SC/UPC: 16 | Настенный | 0.25U | 390 | 310 | 56 | 2900
Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, укомплектованный на 8 портов FC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, серый | FC/UPC: 8 | Шкаф или стойка 19" | 1U | 482 | 224 | 43 | 1800
Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, укомплектованный на 16 портов FC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, серый | FC/UPC: 16 | Шкаф или стойка 19" | 1U | 482 | 224 | 43 | 2700
Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, укомплектованный на 24 порта FC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, серый | FC/UPC: 24 | Шкаф или стойка 19" | 1U | 482 | 224 | 44 | 3500
Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, укомплектованный на 8 портов SC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, серый | FC/UPC: 8 | Шкаф или стойка 19" | 1U | 482 | 233 | 43 | 1700
Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, укомплектованный на 16 портов SC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, серый | SC/UPC: 16 | Шкаф или стойка 19" | 1U | 482 | 233 | 43 | 2400
Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, укомплектованный на 24 порта SC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, серый | SC/UPC: 24 | Шкаф или стойка 19" | 1U | 482 | 233 | 43 | 3100

## Адаптерные панели
Адаптерные панели | Тип используемых адаптеров | Количество адаптеров | Материал | Цвет | Цена, руб
Адаптерная панель NIKOMAX, до 8 одинарных адаптеров SC/ двойных адаптеров LC, стальная серая | 3 | 8 | 1 | 1 | 200
Адаптерная панель NIKOMAX, до 8 одинарных адаптеров FC, стальная, серая | 1 | 8 | 1 | 1 | 100
Адаптерная панель NIKOMAX, до 6 одинарных адаптеров SC / двойных адаптеров LC, стальная, серая | 3 | 6 | 1 | 1 | 200
Адаптерная панель NIKOMAX, до 6 двойных адаптеров SC, стальная, серая | 2 | 6 | 1 | 1 | 200
Адаптерная панель NIKOMAX, до 8 одинарных адаптеров FC / одинарных адаптеров ST, стальная, серая | 1 | 8 | 1 | 1 | 100
Адаптерная панель NIKOMAX, до 12 одинарных адаптеров SC / двойных адаптеров LC, стальная, серая | 3 | 12 | 1 | 1 | 200
Адаптерная панель NIKOMAX, до 12 двойных адаптеров SC, стальная, серая | 2 | 12 | 1 | 1 | 200
Направление оптимизации ("min"/"max") | max | max | max | max | min
Значения весов критериев (Сумма равна 1) | 0.3 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.2
Максимумы по критериям | 5 | 15 | 1 | 1 | 300
Минимумы по критериям | 1 | 4 | 0 | 0 | 50

## Сплайс кассеты
Сплайс кассеты | Количество КДЗС | Материал | Цвет | Габариты изделия, ШxВxГ , (мм) | Ширина | Высота | Глубина | Цена
Сплайс-кассеты NIKOMAX до 32 КДЗС, с органайзером, АБС-пластик, чёрная | 32 | АБС-пластик | Черный | 195х126х12 | 195 | 126 | 12 | 100 рублей
Сплайс-кассета КУ-01 | 32 | АБС-пластик | Черный | 195х127х11 | 195 | 127 | 11 | 60 рублей
Сплайс-кассета КС- 24 | 32 | Сталь | Серый | 170х120х16 | 170 | 120 | 16 | 200 рублей
Сплайс-кассета ПТ-2 | 48 | Сталь | Серый | 230х100х16 | 230 | 100 | 16 | 300 рублей
Сплайс-кассета ПТ-5 | 64 | Сталь | Серый | 230х160х16 | 230 | 160 | 16 | 420 рублей
Сплайс-кассета КУ-М-01 | 24 | АБС-пластик | Черный | 195х100х12 | 195 | 100 | 12 | 50 рублей
Сплайс-кассета для муфт GJS-8004 | 12 | АБС-пластик | Серый | 110х93х15 | 110 | 93 | 15 | 125 рублей
Сплайс-кассета для муфт GJS-6007 | 12 | АБС-пластик | Серый | 100х150х9 | 100 | 150 | 9 | 150 рублей
Сплайс-кассета для муфт МОГУ – М | 24 | АБС-пластик | Белый | 240х120х10 | 240 | 120 | 10 | 140 рублей
Сплайс-кассета для муфт FOSC | 24 | АБС-пластик | Серый | 234х96х11 | 234 | 96 | 11 | 120 рублей

## Шнуры ВОЛС
Шнуры ВОЛС | Тип оптического волокна | Класс волокна | Коннекторы-полировка | Тип коммутационного шнура | Материал внешней оболочки | Диаметр внешней оболочки, мм | Цвет внешней оболочки | Вносимые потери - ≤ | Возвратные потери - ≥ | Длина, м | Цена
Шнур волоконно-оптический,NIKOMAX, монтажный, одномодовый 9/125,стандарта ОS2, LC/UPC-LC/UPC, неразрезанный, PVC нг(В) 0,9мм, жёлтый 1м, упак. 2шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0.3 | 50 | 1 | 211
[NMF-PC1S2A2-LCU-LCU-001] Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, соединительный, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, LC/UPC-LC/UPC, одинарный, PVC нг(B), 2мм, желтый, 1м | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 50 | 1 | 513
[NMF-PC1S2A2-SCA-SCU-001] Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, переходной, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, SC/APC-SC/UPC, одинарный, PVC нг(B), 2мм, желтый, 1м | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 50 | 1 | 200
[NMF-PC1S2A2-SCU-STU-001] Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, переходной, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, SC/UPC-ST/UPC, одинарный, PVC нг(B), 2мм, желтый, 1м | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 50 | 1 | 200
[NMF-PC1S2A2-LCU-LCU-002] Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, соединительный, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, LC/UPC-LC/UPC, одинарный, PVC нг(B), 2мм, желтый, 2м | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | 50 | 2 | 261
[NMF-PC1S2A2-SCU-STU-001] Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, переходной, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, SC/UPC-ST/UPC, одинарный, PVC нг(B), 2мм, желтый, 2м | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 50 | 2 | 350
[NMF-PC1S2A2-FCU-FCU-001] Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, соединительный, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, FC/UPC-FC/UPC, одинарный, PVC нг(B), 2мм, желтый, 1м | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 50 | 1 | 144
Направление оптимизации ("min"/"max") | max | max | max | max | max | min | min | min | min | max | min
Значения весов критериев (Сумма равна 1) | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.145 | 0.05 | 0.1 | 0.005 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1
Максимумы по критериям | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 65 | 5 | 500
Минимумы по критериям | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.05 | 45 | 0.5 | 100

## Коннекторы
Коннекторы | Тип коннектора | Исполнение | Категория | Материал контактов | Диаметр проводников | Направляющий элемент | Применяемый кабель | Материал корпуса | Цена
Cabeus 8P8C Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 5e, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.44
Cabeus 8P8C-SH Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 5e, экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.59
Cabeus 8P8C-C6 Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 6 , универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9.16
Cabeus 8P8C-SH-C6 Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 6, экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13.17
Cabeus 8P8C-SH-C7-TWP Коннектор RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 6, 6a, 7 (50 µ"/ 50 микродюймов), экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), для толстых жил 1.35-1.5 мм(с оболочкой), со вставкой | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 54.4
Cabeus 8P8C-SH-C6+ -TWP Коннектор с фиксатором кабеля и колпачком RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 6, 6a, 7 (50 µ"/ 50 микродюймов), экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), для толстых жил 1.35-1.5 мм(с оболочкой | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 175.8
Cabeus 8P8C-C6-TWP Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 6 (50 µ"/ 50 микродюймов), универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), со вставкой | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.17
Cabeus 8P8C-SH-C6-TWP Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 6 (50 µ"/ 50 микродюймов), экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), со вставкой | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20.62
Направление оптимизации ("min"/"max") | max | max | max | max | min | max | max | max | min
Значения весов критериев (Сумма равна 1)
Максимумы по критериям | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 200
Минимумы по критериям | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## KVM консоли
KVM консоли | Количество компьютеров | Интерфейс консоли | Многоплатформенная поддержка | Макс. количество управляемых компьютеров | Интерфейс компьютера | Тип KVM | Размер ЖК | Вес | Ширина | Высота | Длина | Цена
KVM консоль с переключателем ATEN KL1508AN / KL1508AN-AXA-RG | 8 | PS/2, USB, VGA | Windows, Mac, Sun, Linux | 256 | CPU Module | KVM-переключатели с ЖК-монитором | 19 | 15.35 | 70.12 | 4.4 | 48 | 111282 руб
KL1108VN | 8 | USB, VGA, DVI-D | Windows, Mac, Sun, Linux | 128 | PS/2, USB, VGA, DVI-D, HDMI, DisplayPort, Serial, Sun Legacy | KVM-переключатели с ЖК-монитором | 19 | 15.22 | 70.12 | 4.4 | 48 | 170 651 руб
KL1116VN | 16 | USB, VGA, DVI-D | Windows, Mac, Sun, Linux | 256 | PS/2, USB, VGA, DVI-D, HDMI, DisplayPort, Serial, Sun Legacy | KVM-переключатели с ЖК-монитором | 19 | 15.23 | 70.12 | 4.4 | 48 | 244 723 руб
CL5808n | 8 | PS/2, USB, VGA | Windows, Mac, Sun, Linux | 256 | PS/2, USB, VGA | KVM-переключатели с ЖК-монитором | 19 | 18.7 | 67 | 14 | 82 | 94 201 руб
CL6708MW | 8 | PS/2, USB, VGA | Windows, Mac, Sun, Linux | 64 | USB, DVI-I | KVM-переключатели с ЖК-монитором | 17 | 13.5 | 66 | 15 | 82 | 143 162 руб
CL1308n | 8 | PS/2, USB, VGA | Windows, Mac, Sun, Linux | 128 | PS/2, USB, VGA | KVM-переключатели с ЖК-монитором | 19 | 17 | 68 | 13 | 84 | 76 449 руб
CL1316n | 16 | PS/2, USB, VGA | Windows, Mac, Sun, Linux | 256 | PS/2, USB, VGA | KVM-переключатели с ЖК-монитором | 19 | 17.9 | 68 | 14 | 84 | 86 756 руб
KL1508AiM | 8 | PS/2, USB, VGA | Windows, Mac, Sun, Linux | 128 | CPU Module | KVM-переключатели с ЖК-монитором | 17 | 18.8 | 67 | 14 | 83 | 128 846 руб
KL1508AiN | 8 | PS/2, USB, VGA | Windows, Mac, Sun, Linux | 128 | CPU Module | KVM-переключатели с ЖК-монитором | 19 | 20.4 | 67.5 | 15 | 83.5 | 137 436 руб
KL1516AiM | 16 | PS/2, USB, VGA | Windows, Mac, Sun, Linux | 256 | CPU Module | KVM-переключатели с ЖК-монитором | 17 | 19.8 | 68 | 15 | 84 | 138 436 руб
KL1516AiN | 16 | PS/2, USB, VGA | Windows, Mac, Sun, Linux | 256 | CPU Module | KVM-переключатели с ЖК-монитором | 19 | 19 | 67 | 14 | 82 | 148 889 руб

## Межсетевые экраны
Межсетевые экраны | Пропускная способность с контролем состояния соединений (макс. 1) | Пропускная способность с контролем состояния соединений (при использовании нескольких протоколов2) | Пропускная способность с функциями предотвращения вторжений | Количество одновременных сеансов | Количество подключений в секунду | Количество передаваемых пакетов в секунду (размером 64 байта) | Пропускная способность с VPN (3DES/AES)5 | Количество пользовательских сеансов VPN между узлами сети и с клиентом Ipsec | Количество пользовательских сеансов VPN при использовании AnyConnect или доступа без клиентской программы | Количество пользователей системы защиты облаков от интернет-угроз Cisco Cloud Web Security | Количество виртуальных локальных сетей (VLAN) | Встроенные средства ввода/вывода | Расширение ввода/вывода | Питание | Цена
Межсетевой экран ASA 5515-X | 1200 | 600 | 400 | 250000 | 15000 | 500000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 1 | 1 | 400 | 170528.88
Межсетевой экран Cisco ASA5512-X | 1000 | 500 | 250 | 100000 | 10000 | 450000 | 200 | 250 | 250 | 250 | 50 | 1 | 1 | 400 | 161857.84
Межсетевой экран Cisco ASA5525-X | 2000 | 1000 | 500 | 500000 | 20000 | 700000 | 300 | 750 | 750 | 750 | 200 | 1 | 1 | 400 | 233304.86
Межсетевой экран Cisco ASA5545-X | 3000 | 1500 | 900 | 750000 | 30000 | 900000 | 400 | 2500 | 2500 | 2500 | 300 | 1 | 1 | 450 | 673016
Межсетевой экран Cisco ASA5555-X | 4000 | 2000 | 1300 | 1000000 | 50000 | 1100000 | 700 | 5000 | 5000 | 5000 | 500 | 1 | 1 | 450 | 934812
Межсетевой экран Cisco ASA5540 | 650 | 325 | 500 | 400000 | 25000 | 300000 | 325 | 5000 | 200 | 200 | 200 | 1 | 1 | 350 | 55547.42
Межсетевой экран Cisco ASA5505 | 150 | 100 | 0 | 10000 | 4000 | 100000 | 100 | 10 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 300 | 14963.66
Межсетевой экран Cisco ASA5510 | 300 | 150 | 0 | 50000 | 9000 | 120000 | 170 | 250 | 0 | 0 | 50 | 3 | 3 | 350 | 32858.88
Межсетевой экран Cisco ASA5520 | 450 | 225 | 0 | 280000 | 12000 | 150000 | 750 | 225 | 0 | 0 | 150 | 4 | 3 | 350 | 34054.23
Направление оптимизации ("min"/"max") | max | max | max | max | max | max | max | max | max | max | max | max | min | min | min
Значения весов критериев (Сумма равна 1)
Максимумы по критериям | 5000 | 5000 | 3000 | 1000000 | 100000 | 1500000 | 50 | 10000 | 10000 | 10000 | 1000 | 5 | 5 | 500 | 200000
Минимумы по критериям | 100 | 100 | 0 | 100000 | 1000 | 100000 | 1000 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 250 | 10000

## ИБП
ИБП | Эффективная мощность, ВА | Номинальное выходное напряжение, В | Максимальная выходная мощность, ВА | Искажения выходного напряжения | Частота на выходе, Гц | Напряжение на входе, В | Частота на входе, Гц | Время перезарядки, ч | Высота, U | Вес, кг | Уровень шума, ДбА | Рабочая температура, °C | Цена, руб
ИБПSmart APC SUA3000RMI2U | 3000 | 240 | 3000 | 1 | 47 | 160 | 50 | 3 | 2 | 43.64 | 47 | 40 | 134719
SC1000ICH | 1000 | 230 | 10000 | 1 | 47 | 230 | 50 | 8 | 2 | 16.36 | 45 | 45 | 123217
SC1500ICH | 1500 | 230 | 1500 | 1 | 47 | 230 | 50 | 8 | 2 | 21.36 | 45 | 40 | 127453
SC420 | 420 | 120 | 420 | 1 | 50 | 120 | 50 | 5 | 0.5 | 10.0 | 45 | 40 | 98753
SC420I | 420 | 230 | 420 | 1 | 47 | 265 | 50 | 3 | 0.5 | 9.09 | 45 | 45 | 105737
SC450R1X542 | 450 | 280 | 450 | 1 | 50 | 120 | 50 | 5 | 1 | 11.36 | 38 | 50 | 111546
SC450RM1U | 450 | 120 | 450 | 1 | 50 | 120 | 50 | 5 | 1 | 10.77 | 38 | 50 | 110568
SC450RMI1U | 450 | 280 | 450 | 1 | 50 | 230 | 50 | 5 | 1 | 12.7 | 38 | 50 | 89076
SC620 | 620 | 120 | 620 | 0 | 50 | 120 | 50 | 5 | 1 | 11.34 | 45 | 45 | 96576
SC620I | 620 | 230 | 620 | 0 | 50 | 230 | 50 | 5 | 1 | 12.27 | 45 | 50 | 99456
Направление оптимизации ("min"/"max") | max | max | max | min | max | min | min | min | min | min | min | min | min
Значения весов критериев (Сумма равна 1)
Максимумы по критериям | 5000 | 250 | 15000 | 1 | 50 | 300 | 60 | 12 | 3 | 50 | 50 | 60 | 150000
Минимумы по критериям | 300 | 100 | 300 | 0 | 47 | 100 | 50 | 1 | 0.25 | 5 | 30 | 40 | 80000

## Коммутаторы
| Количество портов коммутатора | Внутренняя пропускная способность, Гбит/сек | Размер таблицы MAC адресов | Web-интерфейс | Поддержка Telnet | Поддержка SNMP | Вес, кг | Цена, руб
Коммутатор Allied Telesis AT-9924SP | 24 | 48 | 16384 | 1 | 1 | 1 | 6.8 | 123500
Коммутатор D-link DGS-1510-28 | 92 | 40 | 16384 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15274
Коммутатор TP-LINK TL-SF1005D | 5 | 1 | 1024 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 420
Коммутатор HP 1820-48G | 48 | 104 | 16384 | 1 | 1 | 1 | 3.31 | 17150
Коммутатор D-link DGS-1100-08 | 8 | 16 | 8192 | 1 | 0 | 0 | 0.42 | 1804
Коммутатор D-link DGS-1100-24 | 24 | 48 | 8192 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 6620
Коммутатор D-link DGS-1210-28 | 24 | 56 | 16384 | 1 | 1 | 1 | 2.9 | 8270
Коммутатор D-link DGS-1210-28P | 24 | 56 | 16384 | 1 | 1 | 1 | 3.7 | 20635
Коммутатор D-link DGS-1016A | 16 | 32 | 8192 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 2650
Коммутатор D-link DGS-1210-48 | 44 | 96 | 8192 | 1 | 1 | 1 | 4.04 | 18120
Коммутатор D-link DES-1008C | 8 | 43252 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 422
Направление оптимизации ("min"/"max") | max | max | max | max | max | max | min | min
Значения весов критериев (Сумма равна 1)
Максимумы по критериям | 100 | 43252 | 16384 | 1 | 1 | 1 | 10 | 150000
Минимумы по критериям | 4 | 1 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 400

## Блок розеток
| Тип входного разъема | Типы выходных разъемов | Количество разъемов | Входное напряжение, В | Частота, Гц | Ток нагрузки, А | Мощность нагрузки, Вт | Защита от короткого замыкания | Защита от перегрузки | Защита от перегрева внутри корпуса | Предохранитель | Цена, руб.
Блок розеток Eurolan,7розеток | 1 | 1 | 7 | 220 | 50 | 16 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3481
Hyperline SHE19-8SH-S-IEC | 1 | 1 | 8 | 220 | 50 | 16 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1284
Hyperline SHT-15SH-3IEC-B-2.5EU | 2 | 2 | 18 | 220 | 50 | 16 | 3500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5338
Hyperline SHT19-6IEC-F-2.5IEC | 3 | 3 | 6 | 220 | 50 | 10 | 3500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2394
Hyperline SHT19-6IEC-S-2.5IEC | 3 | 3 | 6 | 220 | 50 | 10 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1689
Hyperline SHT19-6SH-2.5EU | 2 | 2 | 6 | 220 | 50 | 16 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451
Hyperline SHT19-6SH-2.5IEC | 3 | 2 | 6 | 220 | 50 | 10 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456
Hyperline SHT19-8IEC-2.5IEC | 3 | 3 | 8 | 220 | 50 | 10 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1717
Hyperline SHT19-8SH-S-IEC | 1 | 2 | 8 | 220 | 50 | 10 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4180
Hyperline SHT19-9SH-2.5IEC | 1 | 2 | 9 | 220 | 50 | 10 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1907
Направление оптимизации ("min"/"max") | max | max | max | min | min | min | min | max | max | max | max | min
Значения весов критериев (Сумма равна 1)
Максимумы по критериям | 3 | 3 | 24 | 220 | 60 | 20 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000
Минимумы по критериям | 1 | 1 | 5 | 200 | 50 | 10 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000

## Серверы
| Количество установленных процессоров | Частота, ГГЦ | Количество ядер | L2 кэш, Мб | L3 кэш, Мб | Количество материнских плат | Чипсет | Сокет | Частота системной шины, МГц | Тип ОП | Частота ОП, МГц | Объем ОП, Гб | Max количество жестких дисков | Цена, руб
HPE 833870R-B21 | 1 | 2.2 | 10 | 2.5 | 25 | 1 | 1 | 2 | 100 | 1 | 2400 | 256 | 8 | 101150
HPE 840370-B21 | 4 | 2.4 | 20 | 20 | 27.5 | 2 | 2 | 3 | 100 | 1 | 2666 | 3000 | 8 | 2181092
HPE 863446-B21 | 2 | 2.2 | 14 | 14 | 19.25 | 1 | 2 | 3 | 100 | 1 | 2666 | 1500 | 2 | 646025
HPE 863447-B21 | 2 | 2.3 | 18 | 18 | 24.75 | 1 | 2 | 3 | 100 | 1 | 2666 | 1500 | 2 | 964490
HPE 869847-B21 | 4 | 2.4 | 20 | 20 | 27.5 | 2 | 2 | 3 | 100 | 1 | 2666 | 128 | 8 | 2643775
HPE 873231-425 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 100 | 1 | 2400 | 64 | 4 | 76085
HPE 875671-425 | 1 | 3 | 8 | 8 | 11 | 1 | 2 | 3 | 100 | 1 | 2666 | 3000 | 8 | 211779
HPE 877619-421 | 1 | 1.7 | 6 | 6 | 8.25 | 1 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2666 | 3000 | 4 | 141419
HPE 877620-421 | 1 | 1.7 | 8 | 8 | 11 | 1 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2666 | 3000 | 4 | 176726
HPE 877622-421 | 2 | 2.2 | 10 | 10 | 13.75 | 1 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2666 | 3000 | 8 | 403328
Направление оптимизации ("min"/"max") | max | max | max | max | max | max | max | max | max | max | max | max | max | min
Значения весов критериев (Сумма равна 1)
Максимумы по критериям | 5 | 3 | 64 | 30 | 30 | 3 | 5 | 3 | 100 | 1 | 3000 | 3000 | 8 | 3000000
Минимумы по критериям | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 80 | 0 | 2000 | 64 | 1 | 50000