## Лист1
Кабель волоконно-оптический ОКЗ-СО -2/4 (2.0) Сп-8(2) "2,7кН | Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, 24SC/FC портов или 48 LC портов, стальной серый, неукомплектованный | Оптический кросс NIKOMAX настенный, до 8 SC/FC портов или 16 LC портов, стальной с ложементом, с ключом, серый, неукомплектованый | Адаптерная панель NIKOMAX, до 8 одинарных адаптеров SC/ двойных адаптеров LC, стальная серая | Сплайс-кассеты NIKOMAX до 32 КДЗС, с органайзером, АБС-пластик, чёрная | Шнур волоконно-оптический,NIKOMAX, монтажный, одномодовый 9/125,стандарта ОS2, LC/UPC-LC/UPC, неразрезанный, PVC нг(В) 0,9мм, жёлтый 1м, упак. 2шт. | Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, переходной, многомодовый 50/125мкм, стандарта ОМ2, SC/UPC-LC/UPC, двойной, PVC нг(B), 2мм, оранжевый,3 м | Коннектор RJ45/8Р8С, под витую пару, экранированные, кат. 5е (Класс Д)100 МГц, покрытие 5 мкд, универсальные ножки, упак. 100 шт. | KVM консоль с переключателем ATEN KL1508AN / KL1508AN-AXA-RG | Межсетевой экран ASA 5515-X | ИБПSmart APC SUA3000RMI2U | Переключатель ИБП APC Automatic Transfer Switch AP7723 | Коммутатор Allied Telesis AT-9924SP | Коммутатор Allied Telesis AT-GS950/8 | Блок вентиляторов активный RittalFR 600x800 | Блок розеток Eurolan,7розеток
Тип кабеля - Многомодовый 50/125 | Количество портов - FC/SC: 24; LC: 48 | Количество портов - FC/SC: 8; LC: 16 | Тип используемых адаптеров - SC - 2xLC | Количество КДЗС - 32 | Тип оптического волокна - Одномодовое волокно | Тип оптического волокна - Многомодовое (MM 50/125) | Предельный ток через контакт: 2А | Количество компьютеров - 8 | Пропускная способность с контролем состояния соединений (макс. 1) - 1,2 Гбит/с | Тип оборудования - линейно-интерактивный (line-interactive) | Цвета, использованные в оформлении - Черный | Возможность установки в стойку - есть | Возможность установки в стойку - есть | Полная мощность охлаждения/кол-во необходимых вентиляторных модулей: 2 | Тип входного разъема - IEC 320 C14
Тип оболочки - Бронированный | Монтаж - Шкаф или стойка 19" | Монтаж - Настенный | Количество адаптеров - 8 | Материал - АБС-пластик | Класс волокна - OS2 / G.652.D | Класс волокна - OM2 | Проводник: 24, 25 AWG | Интерфейс консоли - PS/2, USB, VGA | Пропускная способность с контролем состояния соединений (при использовании нескольких протоколов2) - 600 Мбит/с | Номинальное выходное напряжение - 230В, 240В | Номинальное выходное напряжение - 230 В | Объем оперативной памяти - 160 Мб | Количество слотов для дополнительных интерфейсов - 2 | Мощность на вентилятор (свободный поток): При 50 Гц: 160 m³/h, При 60 Гц: 180 m³/h | Типы выходных разъемов - CEE 7/4 («Schuko»)
Тип модульной конструкции - Tight buffer | Высота - 1U | Материал - Сталь | Материал - Сталь 1,2мм | Цвет - Черный | Тип коммутационного шнура - Монтажный | Тип коммутационного шнура -Переходной | Рабочая температура: от -40С до +125С | Многоплатформенная поддержка - Windows, Mac, Sun, Linux | Пропускная способность с функциями предотвращения вторжений - 400 Мбит/с (доп. аппаратный модуль не требуется) | Искажения выходного напряжения - Менее 5% при полной нагрузке | Размеры (ширина x высота x глубина) - 430 x 44 x 237 мм | Объем флеш-памяти - 16 Мб | Количество портов коммутатора - 8 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек | Номинальное рабочее напряжение: 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Количество разъемов - 7
Количество волокон - 8 | Материал - Сталь | Цвет -Серый | Цвет - Серый | Габариты изделия, ШxВxГ , (мм) - 195х126х12 | Коннекторы / полировка - LC/UPC | Коннекторы / полировка - LC/UPC | Сопротивление изоляции: 100 Ом | Макс. количество управляемых компьютеров - 256 | Количество одновременных сеансов - 250000 | Максимальная выходная мощность - 3000 ВА | Вес - 3.65 кг | Количество портов коммутатора - 24 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек | Размер таблицы MAC адресов - 4096 | Диапазон температур (окружающая среда): -10°C...+55°C | Входное напряжение - 220 В
Вид прокладки - Внтуренний/Внешний | Цвет - Серый | Габариты изделия - 183х202х54 | Объём с индивидуальной упаковкой , (м³) - 0,00057 | Цена - 100 рублей | Материал внешней оболочки - LSZH - компаунд | Материал внешней оболочки кабеля - Поливинилхлорид (PVC) | Рабочее напряжение: 250 B max | Интерфейс компьютера - CPU Module | Количество подключений в секунду - 15000 | Эффективная мощность - 2700Вт | Высота - 1U | Поддержка работы в стеке - есть | Web-интерфейс - есть | Мощность на вентилятор: При 50 Гц: 15 W, При 60 Гц: 14 W | Частота - 50 Гц
Цена - 64796 р/км | Габариты изделия - 482х215х43 | Цена - 800 рублей | Масса с индивидуальной упаковкой (Брутто) , (кг) - 0,044 | https://vek-telecom.ru/splajs-kassety-dlja-opticheskih-volokon.html | Диаметр внешней оболочки, мм - 0,9 | Диаметр по внешней оболочке - 2 мм | Диэлектрик выдерживает напряжение 500В переменного тока | Тип KVM - KVM-переключатели с ЖК-монитором | Количество передаваемых пакетов в секунду (размером 64 байта) - 500 000 | Размеры (ширина x высота x глубина) - 483 x 89 x 660 мм; телескопические направляющие (рельсы) для установки в стойку: 52 - 95 см | Установка в стойку 19" - Возможна | Внутренняя пропускная способность - 48 Гбит/сек | Поддержка SNMP - есть | Кол-во вентиляторов: 2 | Индикация включения - Есть
http://anlan.ru/catalog/okz-bronirovannyy-stalnoy-lentoy | Цена - 800 рублей |  | Цена - 200 рублей | Сплайс-кассета КУ-01 | Цвет внешней оболочки - Желтый | Исполнение - Двойной | Цвет: прозрачный / металлический | Размер ЖК - 19" | Пропускная способность с VPN (3DES/AES)5 - 250 Мбит/с | Вес - 43.64кг | ЖК-дисплей - Есть | Размер таблицы MAC адресов - 16384 | Тип управления - уровень 2 | Кол-во вентиляторов (макс.): 3 | Предохранитель - Автоматический
Трансвок ОКЗ-САО-1/3(2,0)Сп-4(2) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 9.5/125 одномодовый, 4 волокна, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | https://its7l.com/shop/setevoe-oborudovanie/montazh/ |  |  | Сплайс-кассета КС- 24 | Вносимые потери - ≤ 0,3 дБ | Цвет - Оранжевый | Толщина экрана: 0,21мм | Вес - 15,35 | Количество пользовательских сеансов VPN между узлами сети и с клиентом IPsec - 250 | Время работы от батарей при нагрузке 50 Вт - 347 мин | Интерфейс - RS-232 | Web-интерфейс - есть | Поддержка стандартов - Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree) | Вес: 4,23 кг | Возможность установки в стойку - Есть
Трансвок ОКЗ-САО-1/3(2,0)Сп-4(1/50) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 50/125 многомодовый, 4 волокна, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | Оптический кросс NIKOMAX настенный, укомплектованный на 8 портов SC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, с ключом, серый |  | Адаптерная панель NIKOMAX, до 8 одинарных адаптеров SC / двойных адаптеров LC, стальная, серая | Сплайс-кассета ПТ-2 | Возвратные потери - ≥ 50 дБ | Полировка коннектора - UPC | Толщина ножей: 0,35мм | Ширина - 70,12 | Количество пользовательских сеансов VPN при использовании AnyConnect или доступа без клиентской программы - 250 | Время работы от батарей при нагрузке 100 Вт - 202 мин | Управление - Веб-интерфейс, SNMP, Telnet | Поддержка Telnet - есть | Размеры (ШxВxГ) - 280 x 43 x 179 мм | Цена - 16 735 руб. | Цвет - черный
Трансвок ОКЗ-САО-1/3(2,0)Сп-4(1/62,5) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 62.5/125 многомодовый, 4 волокна, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | Оптический кросс NIKOMAX настенный, укомплектованный на 16 портов FC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, с ключом, серый |  | Адаптерная панель NIKOMAX, до 8 одинарных адаптеров FC, стальная, серая | Сплайс-кассета ПТ-5 | Диапазоны температур - Хранение от -20 до +65 °C. Эксплуатация от -5 до +65 °C | Тип коннекторов - SC;LC | Цена - 397,61руб. | Высота - 4,4 | Количество пользователей системы защиты облаков от интернет-угроз Cisco Cloud Web Security - 250 | Время работы от батарей при нагрузке 200 Вт - 106 мин | Номинальное входное напряжение - 200В / 208В / 230В | Поддержка SNMP - есть | Вес - 1.61 кг | http://e-kc.ru/price/ventilyator-raspredelitelnogo-shkafa | Вес брутто - 1 кг
Трансвок ОКЗ-САО-2/2(2,0)Сп-8(2) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 9.5/125 одномодовый, 8 волокон, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | Оптический кросс NIKOMAX настенный, укомплектованный на 16 портов SC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, с ключом, серый |  | Адаптерная панель NIKOMAX, до 6 одинарных адаптеров SC / двойных адаптеров LC, стальная, серая | Сплайс-кассета КУ-М-01 | Цена - 211 р./уп. | Диапазоны температур - Хранение от -20 до +65 °C. Эксплуатация от -5 до +65 °C | http://lanbi.ru/catalog/category147 | Длина - 48 | Количество виртуальных локальных сетей (VLAN) - 100 | Время работы от батарей при нагрузке 300 Вт - 70 мин | Максимальный входной ток - 16А | Тип управления - уровень 3 | Цена - 9 372 руб. | ВЕНТ-ТОР 180M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 Schneider Electric | Цена - 3481 руб.
Трансвок ОКЗ-САО-2/2(2,0)Сп-8(1/62,5) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 62.5/125 многомодовый, 8 волокон, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, укомплектованный на 8 портов FC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, серый |  | Адаптерная панель NIKOMAX, до 6 двойных адаптеров SC, стальная, серая | Сплайс-кассета для муфт GJS-8004 | https://www.lanmark.ru/catalog/network/kabelnaya-produktsiya/volokonno-opticheskiy-kabel/volokonno-opticheskie-patch-kordy-pigteyly-tranki-i-gidry/odnomodovye-9-125-os2/ | Длина, (м) - 3 | Cabeus 8P8C Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 5e, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) | Цена - 111282 руб | Поддержка высокой доступности - A/A и A/S | Время работы от батарей при нагрузке 400 Вт - 52 мин | Максимальный выходной ток - 10A для розеток C13 и 16A для розеток C19 | Статическая маршрутизация - есть |  | ВЕНТ-ТОР 180M3/Ч 24В ЦВЕТ RAL7035 Schneider Electric | https://www.xcom-shop.ru/catalog/elementy_sks_elektrika/sks/shkafy_i_stoyki_hyperline/bloki_rozetok/
Трансвок ОКЗ-САО-3/1(2,0)Сп-12(2) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 9.5/125 одномодовый, 12 волокон, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, укомплектованный на 16 портов FC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, серый |  | Адаптерная панель NIKOMAX, до 8 одинарных адаптеров SC / двойных адаптеров LC, стальная, серая | Сплайс-кассета для муфт GJS-6007 | [NMF-PC1S2A2-LCU-LCU-001] Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, соединительный, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, LC/UPC-LC/UPC, одинарный, PVC нг(B), 2мм, желтый, 1м | Цена - 211 р./уп. | Cabeus 8P8C-SH Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 5e, экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) | http://www.aten.ru/support/artview.php?idx=64 | Встроенные средства ввода/вывода - 6 портов 10/100/1000 Мбит/с | Время работы от батарей при нагрузке 500 Вт - 40 мин | Время реакции - 8 мс - 12 мс типичное, 16 мс максимум 60 Гц, 18 мс максимум 50 Гц | Протоколы динамической маршрутизации - RIP v1, RIP v2, OSPF |  | ВЕНТ-ТОР 180M3/Ч 48В ЦВЕТ RAL7035 Schneider Electric | Hyperline SHE19-8SH-S-IEC
Трансвок ОКЗ-САО-3/1(2,0)Сп-12(1/50) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 50/125 многомодовый, 12 волокон, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, укомплектованный на 24 порта FC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, серый |  | Адаптерная панель NIKOMAX, до 8 двойных адаптеров SC, стальная, серая | Сплайс-кассета для муфт МОГУ – М | [NMF-PC1S2A2-SCA-SCU-001] Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, переходной, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, SC/APC-SC/UPC, одинарный, PVC нг(B), 2мм, желтый, 1м |  | Cabeus 8P8C-C6 Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 6 , универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) | KL1108VN | Расширение ввода/вывода - 6 портов 10/100/1000 Мбит/с или 6 портов 1 Гбит/с (SFP) | Время работы от батарей при нагрузке 600 Вт - 33 мин | Кол-во выходных розеток - 8 компьютерных (IEC-320-C13), 1 розетка IEC-320-C19 | Протоколы управления группами интернета - IGMP v2 |  | ВЕНТ-ТОР 297M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 Schneider Electric | Hyperline SHT-15SH-3IEC-B-2.5EU
Трансвок ОКЗ-САО-3/1(2,0)Сп-12(1/62.5) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 62.5/125 многомодовый, 12 волокон, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, укомплектованный на 8 портов SC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, серый |  | Адаптерная панель NIKOMAX, до 8 одинарных адаптеров FC / одинарных адаптеров ST, стальная, серая | Сплайс-кассета для муфт FOSC | [NMF-PC1S2A2-SCU-STU-001] Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, переходной, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, SC/UPC-ST/UPC, одинарный, PVC нг(B), 2мм, желтый, 1м |  | Cabeus 8P8C-SH-C6 Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 6, экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) | KL1116VN | Сдвоенные источники питания - Не предусмотрены | Время работы от батарей при нагрузке 700 Вт - 27 мин | Защита от перегрузок - Нет | Поддержка IPv6 - есть |  | ВЕНТ-ТОР 297M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 Schneider Electric | Hyperline SHT19-6IEC-F-2.5IEC
Трансвок ОКЗ-САО-4(2,0)Сп-16(2)(1,5кН) Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 16 волокон, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, укомплектованный на 16 портов SC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, серый |  | Адаптерная панель NIKOMAX, до 12 одинарных адаптеров SC / двойных адаптеров LC, стальная, серая | http://www.etm.ru/cat/nn/8073449/ | [NMF-PC1S2A2-SCU-STU-001] Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, переходной, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, SC/UPC-ST/UPC, одинарный, PVC нг(B), 2мм, желтый, 1м |  | Cabeus 8P8C-SH-C7-TWP Коннектор RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 6, 6a, 7 (50 µ"/ 50 микродюймов), экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), для толстых жил 1.35-1.5 мм(с оболочкой), со вставкой | CL5808n | Питание - Переменный ток, постоянный ток | Время работы от батарей при нагрузке 800 Вт - 23 мин | Вход питания - 2 входа IEC-320-C20 для обеспечения резервного питания | Поддержка стандартов - Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), Link Aggregation Control Protocol (LACP) |  | ВЕНТ-ТОР 297M3/Ч 24В ЦВЕТ RAL7035 Schneider Electric | Hyperline SHT19-6IEC-S-2.5IEC
| Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, укомплектованный на 24 порта SC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, серый |  | Адаптерная панель NIKOMAX, до 12 двойных адаптеров SC, стальная, серая |  | [NMF-PC1S2A2-SCU-STU-001] Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, переходной, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, SC/UPC-ST/UPC, одинарный, PVC нг(B), 2мм, желтый, 1м |  | Cabeus 8P8C-SH-C7-TWP Коннектор RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 6, 6a, 7 (50 µ"/ 50 микродюймов), экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), для толстых жил 1.35-1.5 мм(с оболочкой), со вставкой | CL6708MW | Цена - 170528.88 руб. | Время работы от батарей при нагрузке 900 Вт - 20 мин | Рабочая температура - -5 ~ 45°C | Размеры (ШxВxГ) - 440 x 44 x 440 мм |  | ВЕНТ-ТОР 30M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 Schneider Electric | Hyperline SHT19-6SH-2.5EU
[5 empty] | [NMF-PC1S2A2-LCU-LCU-002] Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, соединительный, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, LC/UPC-LC/UPC, одинарный, PVC нг(B), 2мм, желтый, 2м |  | Cabeus 8P8C-SH-C6+ -TWP Коннектор с фиксатором кабеля и колпачком RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 6, 6a, 7 (50 µ"/ 50 микродюймов), экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), для толстых жил 1.35-1.5 мм(с оболочкой | CL1308n | https://shop.nag.ru/catalog/02092.Cisco/08901.Mezhsetevye-ekrany-ASA | Время работы от батарей при нагрузке 1000 Вт - 17 мин | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) - 60.05 x 11.35 x 35.43 см | Вес - 6.8 кг |  | ВЕНТ-ТОР 526M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 Schneider Electric | Hyperline SHT19-6SH-2.5IEC
[5 empty] | [NMF-PC1S2A2-LCU-LCU-002] Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, соединительный, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, LC/UPC-LC/UPC, одинарный, PVC нг(B), 2мм, желтый, 2м |  | Cabeus 8P8C-C6-TWP Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 6 (50 µ"/ 50 микродюймов), универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), со вставкой | CL1316n | Межсетевой экран Cisco ASA5512-X | Время работы от батарей при нагрузке 1200 Вт - 13 мин | Вес брутто (измерено в НИКСе) - 5.4 кг | Дополнительная информация - 24 порта 100/1000BASE-X SFP |  | ВЕНТ-ТОР 70M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 Schneider Electric | Hyperline SHT19-6SH-B-2.5EU
[5 empty] | [NMF-PC1S2A2-SCU-STU-001] Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, переходной, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, SC/UPC-ST/UPC, одинарный, PVC нг(B), 2мм, желтый, 1м |  | Cabeus 8P8C-SH-C6-TWP Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 6 (50 µ"/ 50 микродюймов), экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), со вставкой | KL1508AiM | Межсетевой экран Cisco ASA5515-X | Время работы от батарей при нагрузке 1400 Вт - 11 мин | Цена - 75 943 руб. | Цена - 123 500 руб. |  | ВЕНТ-ТОР 780M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 Schneider Electric | Hyperline SHT19-6SH-S-2.5EU
[5 empty] | [NMF-PC1S2A2-FCU-FCU-001] Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, соединительный, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, FC/UPC-FC/UPC, одинарный, PVC нг(B), 2мм, желтый, 1м |  |  | KL1508AiN | Межсетевой экран Cisco ASA5510 c DC блоком питания | Время работы от батарей при нагрузке 1600 Вт - 9 мин | https://www.nix.ru/price/price_list.html?section=ups_apc#c_id=109&fn=50&g_id=50&page=all&sort=%2Bp3017&store=msk-0_1721_1&thumbnail_view=2 | https://market.yandex.ru/catalog/55404/list?hid=91088&track=pieces&onstock=1&local-offers-first=0 |  |  | Hyperline SHT19-7SH-IF-2.5EU
[8 empty] | KL1516AiM | Межсетевой экран Cisco ASA5585-S60-2A-K8 | Высота - 2U | UPS 3000VA Smart On-Line APC < SRT3000XLI > (подкл-е доп. батарей) USB, LCD | Коммутатор D-link DGS-1510-28
[8 empty] | KL1516AiN | Межсетевой экран Cisco ASA5585-S10-K8 | Установка в стойку 19" - Возможна | UPS 1000VA Smart On-Line APC < SURT1000RMXLI (SURT1000XLI+рельсыSURTRK) > (подкл.доп.батарей) (2ч.) | Коммутатор TP-LINK TL-SF1005D
[9 empty] | Межсетевой экран Cisco ASA5550 | Интерфейс - RS-232, USB, SmartSlot | UPS 3000VA Smart APC < SUM3000RMXLI2U > (подкл-е доп. батарей) Rack Mount 2U, USB, карта управления 10 / 100 Base-T | Коммутатор HP 1820-48G
[9 empty] | Межсетевой экран Cisco ASA5525-X | SmartSlot - 1 разъем | UPS 1500VA Smart XL Modular APC < SUM1500RMXLI2U > (подкл-е доп.батарей)Rack Mount 2U, USB, карта управления10 / 100Base-T | Коммутатор D-link DGS-1100-08
[9 empty] | Межсетевой экран Cisco ASA5540 | Уровень шума - 47 дБА на расстоянии 1 метра от поверхности устройства | UPS 2200VA Smart X APC < SMX2200HV > (подкл-е доп. батарей) Rack Mount 4U, USB, LCD | Коммутатор D-link DGS-1100-24
[9 empty] | Межсетевой экран Cisco ASA5505 | Кол-во выходных розеток - 8 компьютерных (IEC-320-C13), 1 розетка IEC-320-C19 | UPS 1000VA Smart X APC < SMX1000I > (подкл-е доп. батарей)Rack Mount 2U, USB, LCD | Коммутатор D-link DGS-1210-28
[9 empty] | Межсетевой экран Cisco ASA5510 | Расположение розеток - На задней панели | UPS 3000VA Smart APC < SMT3000RMI2U > Rack Mount 2U, USB, LCD | Коммутатор D-link DGS-1210-28P
[9 empty] | Межсетевой экран Cisco ASA5520 | Входное напряжение - 160 ~ 286В; регулируется в диапазоне 151 ~ 302В | UPS 2200VA Smart APC < SMT2200RMI2U > Rack Mount 2U, USB, LCD | Коммутатор D-link DGS-1016A
[9 empty] | Межсетевой экран Cisco ASA5580 | Тип выходного сигнала - Синусоида при работе от аккумуляторов | UPS 1500VA Smart APC < SMT1500RMI1U > Rack Mount 1U, USB, LCD | Коммутатор D-link DGS-1210-48
[10 empty] | Максимальная энергия входного импульсного воздействия - 480 Дж |  | Коммутатор D-link DES-1008C
Защита от перегрузок - Есть
AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) - Есть
Вход питания - IEC-320-C20
Аккумуляторы - 8 аккумуляторов 12В, 5.5 Ач
Горячая замена аккумулятора - Поддерживается
Время зарядки - 3 часа
Опции (аккумуляторный картридж RBC) - RBC43
Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ) - 90 х 107 х 70 мм (12В, 4.5/5 Ач)
Поддержка ОС - Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Linux, Sun Solaris
Рабочая температура - 0 ~ 40°C
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) - 98 x 60 x 25 см
Вес брутто (измерено в НИКСе) - 53.6 кг
Цена - 134 719 руб.
https://www.schneider-electric.com/en/product-range/61915-smart-ups
SC1000ICH
SC1500ICH
SC420
SC420I
SC420ICH
SC450R1X542
SC450RM1U
SC450RMI1U
SC620
SC620I

## 1. ВОЛС
Волоконно-оптические кабели | Тип кабеля | Тип оболочки | Тип модульной конструкции | Количество волокон | Вид прокладки | Цена
Кабель волоконно-оптический ОКЗ-СО -2/4 (2.0) Сп-8(2) "2,7кН | Многомодовый 50/125 | Бронированный | Tight buffer | 8 | Внутренний/Внешний | 64.796 р/м
Трансвок ОКЗ-САО-1/3(2,0)Сп-4(2) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 9.5/125 одномодовый, 4 волокна, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | Одномодовый 9.5/125 | Бронированный стальной лентой | Tight buffer | 4 | Внутренний | 39.66 р/м
Трансвок ОКЗ-САО-1/3(2,0)Сп-4(1/50) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 50/125 многомодовый, 4 волокна, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | Многомодовый 50/125 | Бронированный стальной лентой | Tight buffer | 4 | Внутренний | 53.65 р/м
Трансвок ОКЗ-САО-1/3(2,0)Сп-4(1/62,5) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 62.5/125 многомодовый, 4 волокна, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | Многомодовый 62.5/125 | Бронированный стальной лентой | Tight buffer | 4 | Внутренний | 64.73 р/м
Трансвок ОКЗ-САО-2/2(2,0)Сп-8(2) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 9.5/125 одномодовый, 8 волокон, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | Одномодовый 9.5/125 | Бронированный стальной лентой | Tight buffer | 8 | Внутренний | 44.91 р/м
Трансвок ОКЗ-САО-2/2(2,0)Сп-8(1/62,5) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 62.5/125 многомодовый, 8 волокон, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | Многомодовый 62.5/125 | Бронированный стальной лентой | Tight buffer | 8 | Внутренний | 95.64 р/м
Трансвок ОКЗ-САО-3/1(2,0)Сп-12(2) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 9.5/125 одномодовый, 12 волокон, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | Одномодовый 9.5/125 | Бронированный стальной лентой | Tight buffer | 12 | Внутренний | 48.99 р/м
Трансвок ОКЗ-САО-3/1(2,0)Сп-12(1/50) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 50/125 многомодовый, 12 волокон, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | Многомодовый 50/125 | Бронированный стальной лентой | Tight buffer | 12 | Внутренний | 91.56 р/м
Трансвок ОКЗ-САО-3/1(2,0)Сп-12(1/62.5) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 62.5/125 многомодовый, 12 волокон, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | Многомодовый 62.5/125 | Бронированный стальной лентой | Tight buffer | 12 | Внутренний | 124.22 р/м
Трансвок ОКЗ-САО-4(2,0)Сп-16(2)(1,5кН) Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 16 волокон, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | Одномодовый 9/125 | Бронированный стальной лентой | Tight buffer | 16 | Внутренний | 54.82 р/м
Волоконно-оптические кабели | Тип кабеля | Тип оболочки | Тип модульной конструкции | Количество волокон | Вид прокладки | Цена, р/м
Кабель волоконно-оптический ОКЗ-СО -2/4 (2.0) Сп-8(2) "2,7кН | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 64.796
Трансвок ОКЗ-САО-1/3(2,0)Сп-4(2) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 9.5/125 одномодовый, 4 волокна, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 39.66
Трансвок ОКЗ-САО-1/3(2,0)Сп-4(1/50) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 50/125 многомодовый, 4 волокна, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 53.65
Трансвок ОКЗ-САО-1/3(2,0)Сп-4(1/62,5) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 62.5/125 многомодовый, 4 волокна, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 64.73
Трансвок ОКЗ-САО-2/2(2,0)Сп-8(2) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 9.5/125 одномодовый, 8 волокон, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 44.91
Трансвок ОКЗ-САО-2/2(2,0)Сп-8(1/62,5) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 62.5/125 многомодовый, 8 волокон, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 95.64
Трансвок ОКЗ-САО-3/1(2,0)Сп-12(2) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 9.5/125 одномодовый, 12 волокон, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 48.99
Трансвок ОКЗ-САО-3/1(2,0)Сп-12(1/50) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 50/125 многомодовый, 12 волокон, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 91.56
Трансвок ОКЗ-САО-3/1(2,0)Сп-12(1/62.5) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 62.5/125 многомодовый, 12 волокон, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 124.22
Трансвок ОКЗ-САО-4(2,0)Сп-16(2)(1,5кН) Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 16 волокон, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 54.82
Направление оптимизации ("min"/"max") | max | max | max | max | max | min
Значения весов критериев (Сумма равна 1) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | 0.5
Максимумы по критериям | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 130
Минимумы по критериям | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30
Нормализованные оценки альтернатив
Волоконно-оптические кабели | Тип кабеля | Тип оболочки | Тип модульной конструкции | Количество волокон | Вид прокладки | Цена, р/м | Взвешенная сумма
Кабель волоконно-оптический ОКЗ-СО -2/4 (2.0) Сп-8(2) "2,7кН | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 1 | 0.65204 | 0.62602
Трансвок ОКЗ-САО-1/3(2,0)Сп-4(2) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 9.5/125 одномодовый, 4 волокна, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | 0 | 1 | 1 | 0.11111 | 0 | 0.9034 | 0.58503
Трансвок ОКЗ-САО-1/3(2,0)Сп-4(1/50) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 50/125 многомодовый, 4 волокна, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | 1 | 1 | 1 | 0.11111 | 0 | 0.7635 | 0.56508
Трансвок ОКЗ-САО-1/3(2,0)Сп-4(1/62,5) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 62.5/125 многомодовый, 4 волокна, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | 1 | 1 | 1 | 0.11111 | 0 | 0.6527 | 0.50968
Трансвок ОКЗ-САО-2/2(2,0)Сп-8(2) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 9.5/125 одномодовый, 8 волокон, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | 0 | 1 | 1 | 0.33333 | 0 | 0.8509 | 0.62545
Трансвок ОКЗ-САО-2/2(2,0)Сп-8(1/62,5) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 62.5/125 многомодовый, 8 волокон, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 0 | 0.3436 | 0.4218
Трансвок ОКЗ-САО-3/1(2,0)Сп-12(2) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 9.5/125 одномодовый, 12 волокон, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | 0 | 1 | 1 | 0.55556 | 0 | 0.8101 | 0.67172
Трансвок ОКЗ-САО-3/1(2,0)Сп-12(1/50) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 50/125 многомодовый, 12 волокон, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | 1 | 1 | 1 | 0.55556 | 0 | 0.3844 | 0.50887
Трансвок ОКЗ-САО-3/1(2,0)Сп-12(1/62.5) (1,5кН) Кабель волоконно-оптический 62.5/125 многомодовый, 12 волокон, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | 1 | 1 | 1 | 0.55556 | 0 | 0.0578 | 0.34557
Трансвок ОКЗ-САО-4(2,0)Сп-16(2)(1,5кН) Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 16 волокон, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, черный | 0 | 1 | 1 | 0.77778 | 0 | 0.7518 | 0.70923

## 2. Оптические кроссы
Оптические кроссы | Количество портов | Монтаж | Высота | Ширина | Высота | Длина | Цена
Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, 24SC/FC портов или 48 LC портов, стальной серый, неукомплектованный | FC/SC: 24; LC: 48 | Шкаф или стойка 19" | 1U | 482 | 215 | 43 | 800
Оптический кросс NIKOMAX настенный, укомплектованный на 8 портов SC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, с ключом, серый | SC/UPC: 8 | Настенный | 0.25U | 183 | 202 | 54 | 1500
Оптический кросс NIKOMAX настенный, укомплектованный на 16 портов FC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, с ключом, серый | FC/UPC: 16 | Настенный | 0.25U | 390 | 310 | 56 | 3100
Оптический кросс NIKOMAX настенный, укомплектованный на 16 портов SC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, с ключом, серый | SC/UPC: 16 | Настенный | 0.25U | 390 | 310 | 56 | 2900
Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, укомплектованный на 8 портов FC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, серый | FC/UPC: 8 | Шкаф или стойка 19" | 1U | 482 | 224 | 43 | 1800
Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, укомплектованный на 16 портов FC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, серый | FC/UPC: 16 | Шкаф или стойка 19" | 1U | 482 | 224 | 43 | 2700
Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, укомплектованный на 24 порта FC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, серый | FC/UPC: 24 | Шкаф или стойка 19" | 1U | 482 | 224 | 44 | 3500
Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, укомплектованный на 8 портов SC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, серый | FC/UPC: 8 | Шкаф или стойка 19" | 1U | 482 | 233 | 43 | 1700
Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, укомплектованный на 16 портов SC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, серый | SC/UPC: 16 | Шкаф или стойка 19" | 1U | 482 | 233 | 43 | 2400
Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, укомплектованный на 24 порта SC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, серый | SC/UPC: 24 | Шкаф или стойка 19" | 1U | 482 | 233 | 43 | 3100
Оптические кроссы | Количество портов | Монтаж | Высота, U | Ширина | Высота | Длина | Цена
Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, 24SC/FC портов или 48 LC портов, стальной серый, неукомплектованный | 4 | 0 | 1 | 482 | 215 | 43 | 800
Оптический кросс NIKOMAX настенный, укомплектованный на 8 портов SC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, с ключом, серый | 1 | 1 | 0 | 183 | 202 | 54 | 1500
Оптический кросс NIKOMAX настенный, укомплектованный на 16 портов FC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, с ключом, серый | 2 | 1 | 0 | 390 | 310 | 56 | 3100
Оптический кросс NIKOMAX настенный, укомплектованный на 16 портов SC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, с ключом, серый | 2 | 1 | 0 | 390 | 310 | 56 | 2900
Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, укомплектованный на 8 портов FC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, серый | 1 | 0 | 1 | 482 | 224 | 43 | 1800
Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, укомплектованный на 16 портов FC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, серый | 2 | 0 | 1 | 482 | 224 | 43 | 2700
Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, укомплектованный на 24 порта FC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, серый | 3 | 0 | 1 | 482 | 224 | 44 | 3500
Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, укомплектованный на 8 портов SC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, серый | 1 | 0 | 1 | 482 | 233 | 43 | 1700
Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, укомплектованный на 16 портов SC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, серый | 2 | 0 | 1 | 482 | 233 | 43 | 2400
Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, укомплектованный на 24 порта SC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, серый | 3 | 0 | 1 | 482 | 233 | 43 | 3100
Направление оптимизации ("min"/"max") | max | max | min | min | min | min | min
Значения весов критериев (Сумма равна 1) | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.2
Максимумы по критериям | 5 | 1 | 1 | 500 | 350 | 60 | 4000
Минимумы по критериям | 1 | 0 | 0 | 150 | 200 | 40 | 700
Нормализованные оценки альтернатив
Оптические кроссы | Количество портов | Монтаж | Высота, U | Ширина | Высота | Длина | Цена | Взвешенная сумма
Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, 24SC/FC портов или 48 LC портов, стальной серый, неукомплектованный | 0.75 | 0 | 0 | 0.051429 | 0.9 | 0.85 | 0.9697 | 0.62839
Оптический кросс NIKOMAX настенный, укомплектованный на 8 портов SC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, с ключом, серый | 0 | 1 | 1 | 0.90571 | 0.98667 | 0.3 | 0.75758 | 0.42386
Оптический кросс NIKOMAX настенный, укомплектованный на 16 портов FC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, с ключом, серый | 0.25 | 1 | 1 | 0.31429 | 0.26667 | 0.2 | 0.27273 | 0.40532
Оптический кросс NIKOMAX настенный, укомплектованный на 16 портов SC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, с ключом, серый | 0.25 | 1 | 1 | 0.31429 | 0.26667 | 0.2 | 0.33333 | 0.41744
Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, укомплектованный на 8 портов FC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, серый | 0 | 0 | 0 | 0.051429 | 0.84 | 0.85 | 0.66667 | 0.1908
Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, укомплектованный на 16 портов FC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, серый | 0.25 | 0 | 0 | 0.051429 | 0.84 | 0.85 | 0.39394 | 0.26126
Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, укомплектованный на 24 порта FC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, серый | 0.5 | 0 | 0 | 0.051429 | 0.84 | 0.8 | 0.15152 | 0.33612
Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, укомплектованный на 8 портов SC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, серый | 0 | 0 | 0 | 0.051429 | 0.78 | 0.85 | 0.69697 | 0.19488
Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, укомплектованный на 16 портов SC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, серый | 0.25 | 0 | 0 | 0.051429 | 0.78 | 0.85 | 0.48485 | 0.27746
Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, укомплектованный на 24 порта SC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, серый | 0.5 | 0 | 0 | 0.051429 | 0.78 | 0.85 | 0.27273 | 0.36003

## 3. Адаптерные панели
Адаптерные панели | Тип используемых адаптеров | Количество адаптеров | Материал | Цвет | Цена, руб
Адаптерная панель NIKOMAX, до 8 одинарных адаптеров SC/ двойных адаптеров LC, стальная серая | SC - 2xLC | 8 | Сталь 1,2мм | Серый | 200 рублей
Адаптерная панель NIKOMAX, до 8 одинарных адаптеров FC, стальная, серая | 1хFC | 8 | Сталь 1,2мм | Серый | 100 рублей
Адаптерная панель NIKOMAX, до 6 одинарных адаптеров SC / двойных адаптеров LC, стальная, серая | SC - 2xLC | 6 | Сталь 1,2мм | Серый | 200 рублей
Адаптерная панель NIKOMAX, до 6 двойных адаптеров SC, стальная, серая | 2xSC | 6 | Сталь 1,2мм | Серый | 200 рублей
Адаптерная панель NIKOMAX, до 8 одинарных адаптеров FC / одинарных адаптеров ST, стальная, серая | FC - ST | 8 | Сталь 1,2мм | Серый | 100 рублей
Адаптерная панель NIKOMAX, до 12 одинарных адаптеров SC / двойных адаптеров LC, стальная, серая | SC - 2xLC | 12 | Сталь 1,2мм | Серый | 200 рублей
Адаптерная панель NIKOMAX, до 12 двойных адаптеров SC, стальная, серая | 2xSC | 12 | Сталь 1,2мм | Серый | 200 рублей
Адаптерные панели | Тип используемых адаптеров | Количество адаптеров | Материал | Цвет | Цена, руб
Адаптерная панель NIKOMAX, до 8 одинарных адаптеров SC/ двойных адаптеров LC, стальная серая | 3 | 8 | 1 | 1 | 200
Адаптерная панель NIKOMAX, до 8 одинарных адаптеров FC, стальная, серая | 1 | 8 | 1 | 1 | 100
Адаптерная панель NIKOMAX, до 6 одинарных адаптеров SC / двойных адаптеров LC, стальная, серая | 3 | 6 | 1 | 1 | 200
Адаптерная панель NIKOMAX, до 6 двойных адаптеров SC, стальная, серая | 2 | 6 | 1 | 1 | 200
Адаптерная панель NIKOMAX, до 8 одинарных адаптеров FC / одинарных адаптеров ST, стальная, серая | 1 | 8 | 1 | 1 | 100
Адаптерная панель NIKOMAX, до 12 одинарных адаптеров SC / двойных адаптеров LC, стальная, серая | 3 | 12 | 1 | 1 | 200
Адаптерная панель NIKOMAX, до 12 двойных адаптеров SC, стальная, серая | 2 | 12 | 1 | 1 | 200
Направление оптимизации ("min"/"max") | max | max | max | max | min
Значения весов критериев (Сумма равна 1) | 0.3 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.2
Максимумы по критериям | 5 | 15 | 1 | 1 | 300
Минимумы по критериям | 1 | 4 | 0 | 0 | 50
Нормализованные оценки альтернатив
Адаптерные панели | Тип используемых адаптеров | Количество адаптеров | Материал | Цвет | Цена, руб | Взвешенная сумма
Адаптерная панель NIKOMAX, до 8 одинарных адаптеров SC/ двойных адаптеров LC, стальная серая | 0.5 | 0.36364 | 1 | 1 | 0.4 | 0.47545
Адаптерная панель NIKOMAX, до 8 одинарных адаптеров FC, стальная, серая | 0 | 0.36364 | 1 | 1 | 0.8 | 0.40545
Адаптерная панель NIKOMAX, до 6 одинарных адаптеров SC / двойных адаптеров LC, стальная, серая | 0.5 | 0.18182 | 1 | 1 | 0.4 | 0.40273
Адаптерная панель NIKOMAX, до 6 двойных адаптеров SC, стальная, серая | 0.25 | 0.18182 | 1 | 1 | 0.4 | 0.32773
Адаптерная панель NIKOMAX, до 8 одинарных адаптеров FC / одинарных адаптеров ST, стальная, серая | 0 | 0.36364 | 1 | 1 | 0.8 | 0.40545
Адаптерная панель NIKOMAX, до 12 одинарных адаптеров SC / двойных адаптеров LC, стальная, серая | 0.5 | 0.72727 | 1 | 1 | 0.4 | 0.62091
Адаптерная панель NIKOMAX, до 12 двойных адаптеров SC, стальная, серая | 0.25 | 0.72727 | 1 | 1 | 0.4 | 0.54591

## 4. Сплайс кассеты
Сплайс кассеты | Количество КДЗС | Материал | Цвет | Габариты изделия, ШxВxГ , (мм) | Ширина | Высота | Глубина | Цена
Сплайс-кассеты NIKOMAX до 32 КДЗС, с органайзером, АБС-пластик, чёрная | 32 | АБС-пластик | Черный | 195х126х12 | 195 | 126 | 12 | 100 рублей
Сплайс-кассета КУ-01 | 32 | АБС-пластик | Черный | 195х127х11 | 195 | 127 | 11 | 60 рублей
Сплайс-кассета КС- 24 | 32 | Сталь | Серый | 170х120х16 | 170 | 120 | 16 | 200 рублей
Сплайс-кассета ПТ-2 | 48 | Сталь | Серый | 230х100х16 | 230 | 100 | 16 | 300 рублей
Сплайс-кассета ПТ-5 | 64 | Сталь | Серый | 230х160х16 | 230 | 160 | 16 | 420 рублей
Сплайс-кассета КУ-М-01 | 24 | АБС-пластик | Черный | 195х100х12 | 195 | 100 | 12 | 50 рублей
Сплайс-кассета для муфт GJS-8004 | 12 | АБС-пластик | Серый | 110х93х15 | 110 | 93 | 15 | 125 рублей
Сплайс-кассета для муфт GJS-6007 | 12 | АБС-пластик | Серый | 100х150х9 | 100 | 150 | 9 | 150 рублей
Сплайс-кассета для муфт МОГУ – М | 24 | АБС-пластик | Белый | 240х120х10 | 240 | 120 | 10 | 140 рублей
Сплайс-кассета для муфт FOSC | 24 | АБС-пластик | Серый | 234х96х11 | 234 | 96 | 11 | 120 рублей
Сплайс кассеты | Количество КДЗС | Материал | Цвет | Ширина | Высота | Глубина | Цена
Сплайс-кассеты NIKOMAX до 32 КДЗС, с органайзером, АБС-пластик, чёрная | 32 | 0 | 0 | 195 | 126 | 12 | 100
Сплайс-кассета КУ-01 | 32 | 0 | 0 | 195 | 127 | 11 | 60
Сплайс-кассета КС- 24 | 32 | 1 | 1 | 170 | 120 | 16 | 200
Сплайс-кассета ПТ-2 | 48 | 1 | 1 | 230 | 100 | 16 | 300
Сплайс-кассета ПТ-5 | 64 | 1 | 1 | 230 | 160 | 16 | 420
Сплайс-кассета КУ-М-01 | 24 | 0 | 0 | 195 | 100 | 12 | 50
Сплайс-кассета для муфт GJS-8004 | 12 | 0 | 1 | 110 | 93 | 15 | 125
Сплайс-кассета для муфт GJS-6007 | 12 | 0 | 1 | 100 | 150 | 9 | 150
Сплайс-кассета для муфт МОГУ – М | 24 | 0 | 2 | 240 | 120 | 10 | 140
Сплайс-кассета для муфт FOSC | 24 | 0 | 1 | 234 | 96 | 11 | 120
Направление оптимизации ("min"/"max") | max | max | max | min | min | min | min
Значения весов критериев (Сумма равна 1) | 0.5 | 0.151 | 0.05 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.2
Максимумы по критериям | 128 | 1 | 2 | 250 | 200 | 20 | 500
Минимумы по критериям | 4 | 0 | 0 | 100 | 80 | 6 | 50
Нормализованные оценки альтернатив
Сплайс кассеты | Количество КДЗС | Материал | Цвет | Ширина | Высота | Глубина | Цена | Взвешенная сумма
Сплайс-кассеты NIKOMAX до 32 КДЗС, с органайзером, АБС-пластик, чёрная | 0.22581 | 0 | 0 | 0.36667 | 0.61667 | 0.57143 | 0.88889 | 0.34199
Сплайс-кассета КУ-01 | 0.22581 | 0 | 0 | 0.36667 | 0.60833 | 0.64286 | 0.97778 | 0.36185
Сплайс-кассета КС- 24 | 0.22581 | 1 | 0.5 | 0.53333 | 0.66667 | 0.28571 | 0.66667 | 0.47127
Сплайс-кассета ПТ-2 | 0.35484 | 1 | 0.5 | 0.13333 | 0.83333 | 0.28571 | 0.44444 | 0.48364
Сплайс-кассета ПТ-5 | 0.48387 | 1 | 0.5 | 0.13333 | 0.33333 | 0.28571 | 0.17778 | 0.47832
Сплайс-кассета КУ-М-01 | 0.16129 | 0 | 0 | 0.36667 | 0.83333 | 0.57143 | 1 | 0.3391
Сплайс-кассета для муфт GJS-8004 | 0.064516 | 0 | 0.5 | 0.93333 | 0.89167 | 0.35714 | 0.83333 | 0.29594
Сплайс-кассета для муфт GJS-6007 | 0.064516 | 0 | 0.5 | 1 | 0.41667 | 0.78571 | 0.77778 | 0.28549
Сплайс-кассета для муфт МОГУ – М | 0.16129 | 0 | 1 | 0.066667 | 0.66667 | 0.71429 | 0.8 | 0.33842
Сплайс-кассета для муфт FOSC | 0.16129 | 0 | 0.5 | 0.10667 | 0.86667 | 0.64286 | 0.84444 | 0.32787

## 5. Шнуры ВОЛС
Шнуры ВОЛС | Тип оптического волокна | Класс волокна | Коннекторы-полировка | Тип коммутационного шнура | Материал внешней оболочки | Диаметр внешней оболочки, мм | Цвет внешней оболочки | Вносимые потери - ≤ | Возвратные потери - ≥ | Длина, м | Цена
Шнур волоконно-оптический,NIKOMAX, монтажный, одномодовый 9/125,стандарта ОS2, LC/UPC-LC/UPC, неразрезанный, PVC нг(В) 0,9мм, жёлтый 1м, упак. 2шт. | Одномодовое волокно | OS2 / G.652.D | LC/UPC - LC/UPC | Монтажный | LSZH - компаунд | 0.9 | Желтый | 0,3 дБ | 50 дБ | 1 | 211 р./уп.
[NMF-PC1S2A2-LCU-LCU-001] Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, соединительный, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, LC/UPC-LC/UPC, одинарный, PVC нг(B), 2мм, желтый, 1м | Одномодовое волокно | OS2 / G.652.D | LC/UPC - LC/UPC | Соединительный | PVC | 2 | Желтый | 0,3 дБ | 50 дБ | 1 | 513 р./уп.
[NMF-PC1S2A2-SCA-SCU-001] Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, переходной, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, SC/APC-SC/UPC, одинарный, PVC нг(B), 2мм, желтый, 1м | Одномодовое волокно | OS2 / G.652.D | SC/APC - SC/UPC | Переходной | PVC | 2 | Желтый | 0,3 дБ | 50 дБ | 1 | 200 р./уп.
[NMF-PC1S2A2-SCU-STU-001] Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, переходной, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, SC/UPC-ST/UPC, одинарный, PVC нг(B), 2мм, желтый, 1м | Одномодовое волокно | OS2 / G.652.D | SC/UPC - ST/UPC | Переходной | PVC | 2 | Желтый | 0,3 дБ | 50 дБ | 1 | 200 р./уп.
[NMF-PC1S2A2-LCU-LCU-002] Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, соединительный, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, LC/UPC-LC/UPC, одинарный, PVC нг(B), 2мм, желтый, 2м | Одномодовое волокно | OS2 / G.652.D | LC/UPC - LC/UPC | Соединительный | LSZH - компаунд | 2 | Желтый | 0,3 дБ | 50 дБ | 2 | 261 р./уп.
[NMF-PC1S2A2-SCU-STU-001] Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, переходной, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, SC/UPC-ST/UPC, одинарный, PVC нг(B), 2мм, желтый, 2м | Одномодовое волокно | OS2 / G.652.D | SC/UPC - ST/UPC | Переходной | PVC | 2 | Желтый | 0,3 дБ | 50 дБ | 2 | 350 р./уп.
[NMF-PC1S2A2-FCU-FCU-001] Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, соединительный, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, FC/UPC-FC/UPC, одинарный, PVC нг(B), 2мм, желтый, 1м | Одномодовое волокно | OS2 / G.652.D | FC/UPC - FC/UPC | Соединительный | PVC | 2 | Желтый | 0,3 дБ | 50 дБ | 1 | 144 р./уп.
Шнуры ВОЛС | Тип оптического волокна | Класс волокна | Коннекторы-полировка | Тип коммутационного шнура | Материал внешней оболочки | Диаметр внешней оболочки, мм | Цвет внешней оболочки | Вносимые потери - ≤ | Возвратные потери - ≥ | Длина, м | Цена
Шнур волоконно-оптический,NIKOMAX, монтажный, одномодовый 9/125,стандарта ОS2, LC/UPC-LC/UPC, неразрезанный, PVC нг(В) 0,9мм, жёлтый 1м, упак. 2шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0.3 | 50 | 1 | 211
[NMF-PC1S2A2-LCU-LCU-001] Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, соединительный, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, LC/UPC-LC/UPC, одинарный, PVC нг(B), 2мм, желтый, 1м | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 50 | 1 | 513
[NMF-PC1S2A2-SCA-SCU-001] Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, переходной, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, SC/APC-SC/UPC, одинарный, PVC нг(B), 2мм, желтый, 1м | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 50 | 1 | 200
[NMF-PC1S2A2-SCU-STU-001] Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, переходной, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, SC/UPC-ST/UPC, одинарный, PVC нг(B), 2мм, желтый, 1м | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 50 | 1 | 200
[NMF-PC1S2A2-LCU-LCU-002] Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, соединительный, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, LC/UPC-LC/UPC, одинарный, PVC нг(B), 2мм, желтый, 2м | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | 50 | 2 | 261
[NMF-PC1S2A2-SCU-STU-001] Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, переходной, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, SC/UPC-ST/UPC, одинарный, PVC нг(B), 2мм, желтый, 2м | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 50 | 2 | 350
[NMF-PC1S2A2-FCU-FCU-001] Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, соединительный, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, FC/UPC-FC/UPC, одинарный, PVC нг(B), 2мм, желтый, 1м | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 50 | 1 | 144
Направление оптимизации ("min"/"max") | max | max | max | max | max | min | min | min | min | max | min
Значения весов критериев (Сумма равна 1) | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.145 | 0.05 | 0.1 | 0.005 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1
Максимумы по критериям | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 65 | 5 | 500
Минимумы по критериям | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.05 | 45 | 0.5 | 100
Нормализованные оценки альтернатив
Шнуры ВОЛС | Тип оптического волокна | Класс волокна | Коннекторы-полировка | Тип коммутационного шнура | Материал внешней оболочки | Диаметр внешней оболочки, мм | Цвет внешней оболочки | Вносимые потери - ≤ | Возвратные потери - ≥ | Длина, м | Цена | Взвешенная сумма
Шнур волоконно-оптический,NIKOMAX, монтажный, одномодовый 9/125,стандарта ОS2, LC/UPC-LC/UPC, неразрезанный, PVC нг(В) 0,9мм, жёлтый 1м, упак. 2шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.88571 | 1 | 0.73684 | 0.75 | 0.11111 | 0.7225 | 0.38673
[NMF-PC1S2A2-LCU-LCU-001] Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, соединительный, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, LC/UPC-LC/UPC, одинарный, PVC нг(B), 2мм, желтый, 1м | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.57143 | 1 | 0.73684 | 0.75 | 0.11111 | -0.0325 | 0.3023
[NMF-PC1S2A2-SCA-SCU-001] Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, переходной, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, SC/APC-SC/UPC, одинарный, PVC нг(B), 2мм, желтый, 1м | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.57143 | 1 | 0.73684 | 0.75 | 0.11111 | 0.75 | 0.33305
[NMF-PC1S2A2-SCU-STU-001] Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, переходной, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, SC/UPC-ST/UPC, одинарный, PVC нг(B), 2мм, желтый, 1м | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.57143 | 1 | 0.73684 | 0.75 | 0.11111 | 0.75 | 0.33305
[NMF-PC1S2A2-LCU-LCU-002] Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, соединительный, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, LC/UPC-LC/UPC, одинарный, PVC нг(B), 2мм, желтый, 2м | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.57143 | 1 | 0.73684 | 0.75 | 0.33333 | 0.5975 | 0.45974
[NMF-PC1S2A2-SCU-STU-001] Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, переходной, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, SC/UPC-ST/UPC, одинарный, PVC нг(B), 2мм, желтый, 2м | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.57143 | 1 | 0.73684 | 0.75 | 0.33333 | 0.375 | 0.33999
[NMF-PC1S2A2-FCU-FCU-001] Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, соединительный, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, FC/UPC-FC/UPC, одинарный, PVC нг(B), 2мм, желтый, 1м | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0.57143 | 1 | 0.73684 | 0.75 | 0.11111 | 0.89 | 0.40705

## 6. Коннекторы
Коннекторы | Тип коннектора | Исполнение | Категория | Материал контактов | Диаметр проводников | Направляющий элемент | Применяемый кабель | Материал корпуса | Цена
Cabeus 8P8C Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 5e, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) | RJ45/8P8C | неэкранированное | 5е | фосфористая бронза с напылением золотом 50µ” (1,27мкм) | 24-26 AWG (0,51-0,40 мм) | без вставки | одно-, многожильный | прозрачный поликарбонат | 3.44
Cabeus 8P8C-SH Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 5e, экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) | RJ45/8P8C | экранированное | 5е | фосфористая бронза с напылением золотом 50µ” (1,27мкм) | 24-26 AWG (0,51-0,40 мм) | без вставки | одно-, многожильный | прозрачный поликарбонат | 8.59
Cabeus 8P8C-C6 Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 6 , универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) | RJ45/8P8C | неэкранированное | 6 | фосфористая бронза с напылением золотом 50µ” (1,27мкм) | 23-24 AWG (0,57-0,50 мм) | без вставки | одно-, многожильный | прозрачный поликарбонат | 9.16
Cabeus 8P8C-SH-C6 Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 6, экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) | RJ45/8P8C | экранированное | 6 | фосфористая бронза с напылением золотом 50µ” (1,27мкм) | 23-24 AWG (0,57-0,50 мм) | без вставки | одно-, многожильный | прозрачный поликарбонат | 13.17
Cabeus 8P8C-SH-C7-TWP Коннектор RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 6, 6a, 7 (50 µ"/ 50 микродюймов), экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), для толстых жил 1.35-1.5 мм(с оболочкой), со вставкой | RJ45/8P8C | экранированное | 6, 6а, 7 | фосфористая бронза с напылением золотом 50µ” (1,27мкм) | 23-24 AWG (0,64-0,50 мм) | со вставкой | одно-, многожильный | прозрачный поликарбонат | 54.4
Cabeus 8P8C-SH-C6+ -TWP Коннектор с фиксатором кабеля и колпачком RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 6, 6a, 7 (50 µ"/ 50 микродюймов), экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), для толстых жил 1.35-1.5 мм(с оболочкой | RJ45/8P8C | экранированное | 6, 6а, 7 | фосфористая бронза с напылением золотом 50µ” (1,27мкм) | 23-24 AWG (0,57-0,40 мм) | со вставкой | одно-, многожильный | прозрачный поликарбонат | 175.8
Cabeus 8P8C-C6-TWP Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 6 (50 µ"/ 50 микродюймов), универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), со вставкой | RJ45/8P8C | неэкранированное | 6 | фосфористая бронза с напылением золотом 50µ” (1,27мкм) | 23-24 AWG (0,57-0,50 мм) | со вставкой | одно-, многожильный | прозрачный поликарбонат | 13.17
Cabeus 8P8C-SH-C6-TWP Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 6 (50 µ"/ 50 микродюймов), экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), со вставкой | RJ45/8P8C | экранированное | 6 | фосфористая бронза с напылением золотом 50µ” (1,27мкм) | 23-24 AWG (0,57-0,50 мм) | со вставкой | одно-, многожильный | прозрачный поликарбонат | 20.62
Коннекторы | Тип коннектора | Исполнение | Категория | Материал контактов | Диаметр проводников | Направляющий элемент | Применяемый кабель | Материал корпуса | Цена
Cabeus 8P8C Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 5e, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.44
Cabeus 8P8C-SH Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 5e, экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.59
Cabeus 8P8C-C6 Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 6 , универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.16
Cabeus 8P8C-SH-C6 Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 6, экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13.17
Cabeus 8P8C-SH-C7-TWP Коннектор RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 6, 6a, 7 (50 µ"/ 50 микродюймов), экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), для толстых жил 1.35-1.5 мм(с оболочкой), со вставкой | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54.4
Cabeus 8P8C-SH-C6+ -TWP Коннектор с фиксатором кабеля и колпачком RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 6, 6a, 7 (50 µ"/ 50 микродюймов), экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), для толстых жил 1.35-1.5 мм(с оболочкой | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 175.8
Cabeus 8P8C-C6-TWP Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 6 (50 µ"/ 50 микродюймов), универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), со вставкой | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.17
Cabeus 8P8C-SH-C6-TWP Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 6 (50 µ"/ 50 микродюймов), экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), со вставкой | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.62
Направление оптимизации ("min"/"max") | max | max | max | max | min | max | max | max | min
Значения весов критериев (Сумма равна 1) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1
Максимумы по критериям | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200
Минимумы по критериям | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Нормализованные оценки альтернатив
Коннекторы | Тип коннектора | Исполнение | Категория | Материал контактов | Диаметр проводников | Направляющий элемент | Применяемый кабель | Материал корпуса | Цена | Взвешенная сумма
Cabeus 8P8C Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 5e, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) | 1 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.99777 | 0.48978
Cabeus 8P8C-SH Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 5e, экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.97162 | 0.68716
Cabeus 8P8C-C6 Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 6 , универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.96873 | 0.52687
Cabeus 8P8C-SH-C6 Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 6, экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.94838 | 0.72484
Cabeus 8P8C-SH-C7-TWP Коннектор RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 6, 6a, 7 (50 µ"/ 50 микродюймов), экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), для толстых жил 1.35-1.5 мм(с оболочкой), со вставкой | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.73909 | 0.79391
Cabeus 8P8C-SH-C6+ -TWP Коннектор с фиксатором кабеля и колпачком RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 6, 6a, 7 (50 µ"/ 50 микродюймов), экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), для толстых жил 1.35-1.5 мм(с оболочкой | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.12284 | 0.73228
Cabeus 8P8C-C6-TWP Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 6 (50 µ"/ 50 микродюймов), универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), со вставкой | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.94838 | 0.57484
Cabeus 8P8C-SH-C6-TWP Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 6 (50 µ"/ 50 микродюймов), экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), со вставкой | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.91056 | 0.77106

## 7. KVM консоли
KVM консоли | Количество компьютеров | Интерфейс консоли | Многоплатформенная поддержка | Макс. количество управляемых компьютеров | Интерфейс компьютера | Тип KVM | Размер ЖК | Вес | Ширина | Высота | Длина | Цена
KVM консоль с переключателем ATEN KL1508AN / KL1508AN-AXA-RG | 8 | PS/2, USB, VGA | Windows, Mac, Sun, Linux | 256 | CPU Module | KVM-переключатели с ЖК-монитором | 19" | 15.35 | 70.12 | 4.4 | 48 | 111282 руб
KL1108VN | 8 | USB, VGA, DVI-D | Windows, Mac, Sun, Linux | 128 | PS/2, USB, VGA, DVI-D, HDMI, DisplayPort, Serial, Sun Legacy | KVM-переключатели с ЖК-монитором | 19" | 15.22 | 70.12 | 4.4 | 48 | 170 651 руб
KL1116VN | 16 | USB, VGA, DVI-D | Windows, Mac, Sun, Linux | 256 | PS/2, USB, VGA, DVI-D, HDMI, DisplayPort, Serial, Sun Legacy | KVM-переключатели с ЖК-монитором | 19" | 15.23 | 70.12 | 4.4 | 48 | 244 723 руб
CL5808n | 8 | PS/2, USB, VGA | Windows, Mac, Sun, Linux | 256 | PS/2, USB, VGA | KVM-переключатели с ЖК-монитором | 19" | 18.7 | 67 | 14 | 82 | 94 201 руб
CL6708MW | 8 | PS/2, USB, VGA | Windows, Mac, Sun, Linux | 64 | USB, DVI-I | KVM-переключатели с ЖК-монитором | 17" | 13.5 | 66 | 15 | 82 | 143 162 руб
CL1308n | 8 | PS/2, USB, VGA | Windows, Mac, Sun, Linux | 128 | PS/2, USB, VGA | KVM-переключатели с ЖК-монитором | 19" | 17 | 68 | 13 | 84 | 76 449 руб
CL1316n | 16 | PS/2, USB, VGA | Windows, Mac, Sun, Linux | 256 | PS/2, USB, VGA | KVM-переключатели с ЖК-монитором | 19" | 17.9 | 68 | 14 | 84 | 86 756 руб
KL1508AiM | 8 | PS/2, USB, VGA | Windows, Mac, Sun, Linux | 128 | CPU Module | KVM-переключатели с ЖК-монитором | 17" | 18.8 | 67 | 14 | 83 | 128 846 руб
KL1508AiN | 8 | PS/2, USB, VGA | Windows, Mac, Sun, Linux | 128 | CPU Module | KVM-переключатели с ЖК-монитором | 19" | 20.4 | 67.5 | 15 | 83.5 | 137 436 руб
KL1516AiM | 16 | PS/2, USB, VGA | Windows, Mac, Sun, Linux | 256 | CPU Module | KVM-переключатели с ЖК-монитором | 17" | 19.8 | 68 | 15 | 84 | 138 436 руб
KL1516AiN | 16 | PS/2, USB, VGA | Windows, Mac, Sun, Linux | 256 | CPU Module | KVM-переключатели с ЖК-монитором | 19" | 19 | 67 | 14 | 82 | 148 889 руб

## 8. Межсетевые экраны
Межсетевые экраны | Пропускная способность с контролем состояния соединений (макс. 1) | Пропускная способность с контролем состояния соединений (при использовании нескольких протоколов2) | Пропускная способность с функциями предотвращения вторжений | Количество одновременных сеансов | Количество подключений в секунду | Количество передаваемых пакетов в секунду (размером 64 байта) | Пропускная способность с VPN (3DES/AES)5 | Количество пользовательских сеансов VPN между узлами сети и с клиентом Ipsec | Количество пользовательских сеансов VPN при использовании AnyConnect или доступа без клиентской программы | Количество пользователей системы защиты облаков от интернет-угроз Cisco Cloud Web Security | Количество виртуальных локальных сетей (VLAN) | Встроенные средства ввода/вывода | Расширение ввода/вывода | Питание | Цена
Межсетевой экран ASA 5515-X | 1,2 Гбит/с | 600 Мбит/с | 400 Мбит/с | 250000 | 15000 | 500000 | 250 Мбит/с | 250 | 250 | 250 | 100 | 6 портов 10/100/1000 Мбит/с | 6 портов 10/100/1000 Мбит/с или 6 портов 1 Гбит/с (SFP) | 400 Вт | 170528.88 руб.
Межсетевой экран Cisco ASA5512-X | 1 Гбит/с | 500 Мбит/с | 250 Мбит/с | 100000 | 10000 | 450000 | 200 Мбит/с | 250 | 250 | 250 | 50 | 6 портов 10/100/1000 Мбит/с | 6 портов 10/100/1000 Мбит/с или 6 портов 1 Гбит/с (SFP) | 400 Вт | 161857.84 руб.
Межсетевой экран Cisco ASA5525-X | 2 Гбит/с | 1 Гбит/с | 500 Мбит/с | 500000 | 20000 | 700000 | 300 Мбит/с | 750 | 750 | 750 | 200 | 6 портов 10/100/1000 Мбит/с | 6 портов 10/100/1000 Мбит/с или 6 портов 1 Гбит/с (SFP) | 400 Вт | 233304.86 руб.
Межсетевой экран Cisco ASA5545-X | 3 Гбит/с | 1,5 Гбит/с | 900 Мбит/с | 750000 | 30000 | 900000 | 400 Мбит/с | 2500 | 2500 | 2500 | 300 | 6 портов 10/100/1000 Мбит/с | 6 портов 10/100/1000 Мбит/с или 6 портов 1 Гбит/с (SFP) | 450 Вт | 673016 руб.
Межсетевой экран Cisco ASA5555-X | 4 Гбит/с | 2 Гбит/с | 1,3 Гбит/с | 1000000 | 50000 | 1100000 | 700 Мбит/с | 5000 | 5000 | 5000 | 500 | 6 портов 10/100/1000 Мбит/с | 6 портов 10/100/1000 Мбит/с или 6 портов 1 Гбит/с (SFP) | 450 Вт | 934812 руб.
Межсетевой экран Cisco ASA5540 | 650Мбит/с | 325 Мбит/с | 500 Мбит/с | 400000 | 25000 | 300000 | 325 Мбит/с | 5000 | 200 | 200 | 200 | 6 портов 10/100/1000 Мбит/с | 6 портов 10/100/1000 Мбит/с или 6 портов 1 Гбит/с (SFP) | 350 Вт | 55547.42
Межсетевой экран Cisco ASA5505 | 150 Мбит/с | 100 Мбит/с | 0 | 10000 | 4000 | 100000 | 100 Мбит/с | 10 | 0 | 0 | 20 | 8 x RJ-45 10/100 Fast Ethernet с динамической группировкой портов (включая 2 PoE-порта) | 1 x SSC | 300 Вт | 14963.66
Межсетевой экран Cisco ASA5510 | 300 Мбит/с | 150 Мбит/с | 0 | 50000 | 9000 | 120000 | 170 | 250 | 0 | 0 | 50 | • 5 x 10/100 Fast Ethernet • 2 x 10/100/1000 Gigabit Ethernet + 3 x 10/100 Fast Ethernet | 1 x SSM | 350 Вт | 32858.88
Межсетевой экран Cisco ASA5520 | 450 | 225 | 0 | 280000 | 12000 | 150000 | 750 | 225 | 0 | 0 | 150 | • 4 x 10/100/1000 Gigabit Ethernet • 1 x 10/100 Fast Ethernet | 1 x SSM | 350 Вт | 34054.23

## 9. ИБП
ИБП | Эффективная мощность, ВА | Номинальное выходное напряжение, В | Максимальная выходная мощность, ВА | Искажения выходного напряжения | Частота на выходе, Гц | Напряжение на входе, В | Частота на входе, Гц | Время перезарядки, ч | Высота, U | Вес, кг | Уровень шума, ДбА | Рабочая температура, °C | Цена, руб
ИБПSmart APC SUA3000RMI2U | 3000 | 240 | 3000 | Менее 5% при полной нагрузке | 47-53 | 160 - 286 | 50-60 | 3 | 2 | 43.64 | 47 | 0-40 | 134719
SC1000ICH | 1000 | 230 | 10000 | Менее 5% при полной нагрузке | 47-53 | 230 | 50-60 | 8 | 2 | 16.36 | 45 | 0- 45 | 123217
SC1500ICH | 1500 | 230 | 1500 | Менее 5% при полной нагрузке | 47-53 | 230 | 50-60 | 8 | 2 | 21.36 | 45 | 0-40 | 127453
SC420 | 420 | 120 | 420 | 0 | 50-60 | 120 | 50-60 | 5 | 0.5 | 10.0 | 45 | 0-45 | 98753
SC420I | 420 | 230 | 420 | Менее 5% при полной нагрузке | 47-53 | 265 | 50-60 | 3 | 0.5 | 9.09 | 45 | 0-45 | 105737
SC450R1X542 | 450 | 280 | 450 | 0 | 50-60 | 120 | 50-60 | 5 | 1 | 11.36 | 38 | 0-50 | 111546
SC450RM1U | 450 | 120 | 450 | 0 | 50-60 | 120 | 50-60 | 5 | 1 | 10.77 | 38 | 0-50 | 110568
SC450RMI1U | 450 | 280 | 450 | Менее 5% при полной нагрузке | 50-60 | 230 | 50-60 | 5 | 1 | 12.7 | 38 | 0-50 | 89076
SC620 | 620 | 120 | 620 | 0 | 50-60 | 120 | 50-60 | 5 | 1 | 11.34 | 45 | 0-45 | 96576
SC620I | 620 | 230 | 620 | 0 | 50-60 | 230 | 1960-05-01 | 5 | 1 | 12.27 | 45 | 0-50 | 99456
https://www.schneider-electric.com/en/product-range/61915-smart-ups

## 10. Коммутаторы
| Количество портов коммутатора | Внутренняя пропускная способность, Гбит/сек | Размер таблицы MAC адресов | Web-интерфейс | Поддержка Telnet | Поддержка SNMP | Вес, кг | Цена, руб
Коммутатор Allied Telesis AT-9924SP | 24 | 48 | 16384 | + | + | + | 6.8 | 123500
Коммутатор D-link DGS-1510-28 | 92 | 40 | 16384 | + | + | + | 2 | 15274
Коммутатор TP-LINK TL-SF1005D | 5 | 1 | 1024 | + | + | + | 0.5 | 420
Коммутатор HP 1820-48G | 48 | 104 | 16384 | + | + | + | 3.31 | 17150
Коммутатор D-link DGS-1100-08 | 8 | 16 | 8192 | + | - | - | 0.42 | 1804
Коммутатор D-link DGS-1100-24 | 24 | 48 | 8192 | + | - | - | 1.5 | 6620
Коммутатор D-link DGS-1210-28 | 24 | 56 | 16384 | + | + | + | 2.9 | 8270
Коммутатор D-link DGS-1210-28P | 24 | 56 | 16384 | + | + | + | 3.7 | 20635
Коммутатор D-link DGS-1016A | 16 | 32 | 8192 | - | - | - | 0.58 | 2650
Коммутатор D-link DGS-1210-48 | 44 | 96 | 8192 | + | + | + | 4.04 | 18120
Коммутатор D-link DES-1008C | 8 | 1.6 | 2048 | - | - | - | 0.5 | 422

## 11. Блок розеток
| Тип входного разъема | Типы выходных разъемов | Количество разъемов | Входное напряжение, В | Частота, Гц | Ток нагрузки, А | Мощность нагрузки, Вт | Защита от короткого замыкания | Защита от перегрузки | Защита от перегрева внутри корпуса | Предохранитель | Цена, руб.
Блок розеток Eurolan,7розеток | IEC 320 C14 | CEE 7/4 («Schuko») | 7 | 220 | 50 | 16 | 4000 | + | + | + | - | 3481
Hyperline SHE19-8SH-S-IEC | IEC 320 C15 | CEE 7/4 («Schuko») | 8 | 220 | 50 | 16 | 4000 | + | + | + | - | 1284
Hyperline SHT-15SH-3IEC-B-2.5EU | CEE 7/7P («Schuko») | CEE 7/7P («Schuko») 15, IEC 320 C13 3 | 18 | 220 | 50 | 16 | 3500 | + | + | + | + | 5338
Hyperline SHT19-6IEC-F-2.5IEC | IEC 320 C14 | IEC 320 C13 | 6 | 220 | 50 | 10 | 3500 | - | + | - | - | 2394
Hyperline SHT19-6IEC-S-2.5IEC | IEC 320 C14 | IEC 320 C13 | 6 | 220 | 50 | 10 | 3500 | - | - | - | - | 1689
Hyperline SHT19-6SH-2.5EU | CEE 7/7P («Schuko») | CEE 7/4 («Schuko») | 6 | 220 | 50 | 16 | 4000 | - | - | - | - | 1451
Hyperline SHT19-6SH-2.5IEC | IEC 320 C14 | CEE 7/4 («Schuko») | 6 | 220 | 50 | 10 | 3500 | - | - | - | - | 1456
Hyperline SHT19-8IEC-2.5IEC | IEC 320 C14 | IEC 320 C13 | 8 | 220 | 50 | 10 | 3500 | - | - | - | - | 1717
Hyperline SHT19-8SH-S-IEC | IEC 320 C15 | CEE 7/4 («Schuko») | 8 | 220 | 50 | 10 | 4000 | + | + | + | + | 4180
Hyperline SHT19-9SH-2.5IEC | IEC 320 C15 | CEE 7/4 («Schuko») | 9 | 220 | 50 | 10 | 4000 | + | + | + | - | 1907

## 12. Серверы
| Количество установленных процессоров | Частота, ГГЦ | Количество ядер | L2 кэш, Мб | L3 кэш, Мб | Количество материнских плат | Чипсет | Сокет | Частота системной шины, МГц | Тип ОП | Частота ОП, МГц | Объем ОП, Гб | Max количество жестких дисков | Цена, руб
HPE 833870R-B21 | 1 | 2.2 | 10 | 2.5 | 25 | 1 | Intel C610 | LGA2011 | 100 | RDIMM DDR4 | 2400 | 256 | 8 | 101150
HPE 840370-B21 | 4 | 2.4 | 20 | 20 | 27.5 | 2 | Intel C621 | LGA3647 | 100 | DIMM DDR4 | 2666 | 3000 | 8 | 2181092
HPE 863446-B21 | 2 | 2.2 | 14 | 14 | 19.25 | 1 | Intel C621 | LGA3647 | 100 | DIMM DDR4 | 2666 | 1500 | 2 | 646025
HPE 863447-B21 | 2 | 2.3 | 18 | 18 | 24.75 | 1 | Intel C621 | LGA3647 | 100 | DIMM DDR4 | 2666 | 1500 | 2 | 964490
HPE 869847-B21 | 4 | 2.4 | 20 | 20 | 27.5 | 2 | Intel C621 | LGA3647 | 100 | DIMM DDR4 | 2666 | 128 | 8 | 2643775
HPE 873231-425 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | Intel C236 | LGA1151 | 100 | DIMM DDR4 | 2400 | 64 | 4 | 76085
HPE 875671-425 | 1 | 3 | 8 | 8 | 11 | 1 | Intel C621 | LGA3647 | 100 | DIMM DDR4 | 2666 | 3000 | 8 | 211779
HPE 877619-421 | 1 | 1.7 | 6 | 6 | 8.25 | 1 | Intel C622 | LGA3647 | 100 | DIMM DDR4 | 2666 | 3000 | 4 | 141419
HPE 877620-421 | 1 | 1.7 | 8 | 8 | 11 | 1 | Intel C622 | LGA3647 | 100 | DIMM DDR4 | 2666 | 3000 | 4 | 176726
HPE 877622-421 | 2 | 2.2 | 10 | 10 | 13.75 | 1 | Intel C622 | LGA3647 | 100 | DIMM DDR4 | 2666 | 3000 | 8 | 403328